## Slide 1: Обнаружение вторжений в SCADA-системы с использованием методов машинного обучения

## Slide 2: Содержание
Введение
Метод OCSVM
  Принцип работы метода
  Использование векторов в OCSVM
Эксперимент
  Обучение
  Тестирование
  Результаты тестирования
Рассуждение
Заключение

## Slide 3: Введение
Одно из больших семейств алгоритмов обнаружения вторжений - это алгоритмы, основанные на правилах. Однако в реальных приложениях во время нештатных ситуаций поведение системы невозможно предсказать и оно не соответствует какой-либо известной схеме или правилу.
Чтобы свести к минимуму вышеупомянутые недостатки, для обнаружения вторжений предлагается интеллектуальный подход, основанный на принципах OCSVM.

## Slide 4: Метод OCSVM
OCSVM можно рассматривать как обычную двухклассовую SVM, где все обучающие данные относятся к первому классу, а источник берется как единственный член второго класса.

## Slide 5: Принцип работы метода
Алгоритм OCSVM сначала отображает входные данные с помощью функции ядра, а затем находит гиперплоскость с максимальным запасом, которая наилучшим образом отделяет обучающие данные от исходного объекта. OCSVM решает задачу оптимизации, чтобы найти функцию f с максимальным геометрическим запасом. Если f(x) < 0, то x помечается как аномалия (класс выбросов), в противном случае он помечается как нормальный (целевой класс).
OCSVM отображает входные данные в многомерное пространство признаков.

## Slide 6: Использование векторов в OCSVM
Используя функции ядра, решение задачи оптимизации OCSVM эквивалентно решению следующей задачи двойного квадратичного программирования.
Где - множитель Лагранжа, который можно рассматривать как вес , и это функция ядра. Векторы в OCSVM , связанные с ненулевым значением веса переменной х называются опорными векторами и требуются для определения исключительно оптимальной гиперплоскости

## Slide 7: Эксперимент

## Slide 8: Обучение
Обучение модуля OCSVM проводилось с использованием преобразованного файла трассировки сети (рисунок 7). Для обучения OCSVM мы используем RBF для уравнения ядра. Это ядро нелинейно отображает выборки в пространство более высокой размерности, поэтому оно может обрабатывать случай, когда связь между метками классов и атрибутами нелинейна.

## Slide 9: Тестирование
Для тестирования нашей модели мы используем исходный файл трассировки сети, а также разделяем файл трассировки на два отдельных файла (A,B). Затем эти два набора данных были использованы для обучения и тестирования. Набор данных A первоначально использовался для обучения, а набор данных B - для тестирования, и наоборот. Размер набора данных A составляет 1000 строк, а B - 570 строк.

## Slide 10: Результаты тестирования
Результаты нашего модуля обнаружения OCSVM для каждого разделения приведены в таблице. Результаты метода классификации для тестирования, проведенного во всем наборе данных и в двух разделенных наборах, показаны на рисунке.
Split | Accuracy
All | 98,8796
A | 98,42
B | 99,12
Chart: 
| 0 | 1 | 90 | 91 | 92 | 161 | 162 | 163 | 205 | 206 | 207 | 451 | 452 | 453 | 511 | 512 | 512 | 551 | 552 | 553 | 600
Значения Y | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Chart: 
| 0 | 1 | 80 | 81 | 82 | 90 | 91 | 92 | 131 | 132 | 133 | 611 | 612 | 613
Значения Y | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
Chart: 
| 122 | 123 | 161 | 162 | 163 | 621 | 622 | 623 | 751 | 752 | 753 | 1101 | 1102 | 1103 | 1301 | 1302 | 1303 | 1481 | 1482 | 1483 | 1500
Значения Y | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
All:
A:
B:

## Slide 11: Результаты тестирования
Обнаруженные вредоносные данные дают небольшие отрицательные значения и могут быть классифицированы только как возможные предупреждения. Это связано с тем, что все тестовые наборы данных являются частью исходного файла трассировки, который регистрируется во время нормальной работы системы

## Slide 12: Рассуждение
Выходные данные модуля обнаружения передаются в систему с помощью файлов IDMEF, которые содержат информацию об источнике, времени и серьезности вторжения. Дополнительные атрибуты, такие как репутация источника и протокол, используемый для связи, могут повысить точность нашей системы, и это вопрос будущих исследований. Использование различных моделей в зависимости от региона или периода времени может еще больше повысить эффективность метода.

## Slide 13: Заключение
Мы представили модуль обнаружения вторжений для SCADA-систем, основанный на технологии OCSVM. Модуль обучается в автономном режиме с помощью сетевых трассировок после извлечения атрибутов из набора сетевых данных. Исходными параметрами, используемыми для обучения и тестирования модуля, являются скорость передачи данных и размер пакета, которые отражают трафик в системе. Точность классификации данных была высокой для всех проведенных тестов.

## Slide 14: Спасибо за внимание